## p6170_wgs84_mn95
Jour | Heure | Longitude mesurée wgs84 [°] | Latitude mesurée wgs84 [°] | MN95 calculé Est [m] | MN95 calculé Nord [m] | Variation relative de n-1 en mn95 Est [m] | Variation relative de n-1 en mn95 Nord [m] | Variation absolue par rapport à la position validée de l'INCIT en mn95 Est [m] | Variation absolue par rapport à la position validée de l'INCIT en mn95 Nord [m]
2021-09-23 | 16:09 | 6.6611 | 46.7802 | 2540622.5154 | 1181303.2255 |  |  | 0.76238 | 0.79048
2021-09-23 | 16:12 | 6.6611 | 46.7802 | 2540622.9636 | 1181302.2205 | 0.44825 | 1.005 | 1.2106 | 0.21453
2021-09-23 | 16:14 | 6.6611 | 46.7802 | 2540623.04 | 1181302.2197 | 0.076364 | 0.00075825 | 1.287 | 0.21529
2021-09-23 | 18:14 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.2276 | 1181305.0071 |  |  | 0.47458 | 2.5721
2021-09-23 | 18:17 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.1435 | 1181304.2297 | 0.084091 | 0.77738 | 0.39049 | 1.7947
2021-09-23 | 18:20 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.1446 | 1181304.3409 | 0.0011038 | 0.11116 | 0.39159 | 1.9059
2021-09-24 | 9:12 | 6.6611 | 46.7803 | 2540621.5315 | 1181304.1246 |  |  | 0.22153 | 1.6896
2021-09-24 | 9:14 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.1413 | 1181304.0074 | 0.60981 | 0.11723 | 0.38828 | 1.5724
2021-09-24 | 9:16 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.4456 | 1181303.8932 | 0.30435 | 0.1142 | 0.69263 | 1.4582
2021-09-24 | 9:19 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.522 | 1181303.8925 | 0.076364 | 0.00075825 | 0.769 | 1.4575
2021-09-24 | 16:23 | 6.6611 | 46.7803 | 2540624.0647 | 1181305.4336 |  |  | 2.3117 | 2.9986
2021-09-24 | 16:23 | 6.6611 | 46.7803 | 2540623.8345 | 1181305.3247 | 0.2302 | 0.10889 | 2.0815 | 2.8897
2021-09-24 | 16:24 | 6.6611 | 46.7803 | 2540623.4505 | 1181305.1061 | 0.38403 | 0.21853 | 1.6975 | 2.6711
2021-09-24 | 16:25 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.9049 | 1181303.9998 | 0.54559 | 1.1063 | 1.1519 | 1.5648
2021-09-24 | 16:27 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.7533 | 1181304.1125 | 0.15163 | 0.11268 | 1.0003 | 1.6775
2021-09-24 | 16:29 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.7555 | 1181304.3348 | 0.0022075 | 0.22232 | 1.0025 | 1.8998
2021-09-26 | 17:23 | 6.6611 | 46.7802 | 2540622.1324 | 1181303.1181 |  |  | 0.37945 | 0.68311
2021-09-26 | 17:24 | 6.6611 | 46.7802 | 2540622.5187 | 1181303.559 | 0.38624 | 0.44086 | 0.76569 | 1.124
2021-09-26 | 17:26 | 6.6611 | 46.7802 | 2540622.4434 | 1181303.6709 | 0.075261 | 0.11192 | 0.69043 | 1.2359
2021-09-26 | 17:28 | 6.6611 | 46.7802 | 2540622.5962 | 1181303.6694 | 0.15273 | 0.0015165 | 0.84315 | 1.2344
2021-09-26 | 17:30 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.522 | 1181303.8925 | 0.074157 | 0.22308 | 0.769 | 1.4575
2021-09-26 | 17:31 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.5973 | 1181303.7805 | 0.075261 | 0.11192 | 0.84426 | 1.3455
2021-09-26 | 17:32 | 6.6611 | 46.7803 | 2540622.5973 | 1181303.7805 | 0 | 0 | 0.84426 | 1.3455

## observations
Observation | mn95 Est [m] | mn95 Nord [m]
min variation relative | 0 | 0
max variation relative | 0.60981 | 1.1063
min variation absolue | 0.22153 | 0.21453
max variation absolue | 2.3117 | 2.9986
moyenne du 23.09.2021 - 1 | 2540622.8397 | 1181302.5552
moyenne du 23.09.2021 - 2 | 2540622.1719 | 1181304.5259
moyenne globale du 23.09.2021 | 2540622.5058 | 1181303.5406
moyenne du 24.09.2021 - 1 | 2540622.1601 | 1181303.9794
moyenne du 24.09.2021 - 2 | 2540623.2939 | 1181304.7186
moyenne globale du 24.09.2021 | 2540622.8404 | 1181304.4229
moyenne globale du 26.09.2021 | 2540622.4867 | 1181303.6387
min variation absolue | 0.39159 | 0.21529
max variation absolue | 1.287 | 1.9059

## references
Long. MN95 (Est) | Lat. MN95 (Nord)
2540621.753 | 1181302.435